## Sheet1
储能项目信息调查表
序号 | 调查内容 | 调查状况 | 备注
1 | 项目简介
1.1 | 项目名称
1.2 | 项目地点 | □国内 □海外 （填写地点名称）：
1.3 | 应用场景 | □发电侧 □电网侧 □用户侧 | 用户
1.4 | 工程类型 | □储能 □光储
2 | 用电信息
2.1 | 系统接入点 | □高压 □低压 电压值： V 频率值： Hz
2.2 | 变压器容量 | kVA
2.3 | 变压器余量 | kVA
2.4 | 运行模式 | □纯并网 □纯离网 □并离网（切换时间： ms）
2.5 | 负荷类型 | □工业负荷 □农业负荷 □生活用电负荷
2.6 | 负荷大小 | 最大功率 kW ， 平均功率 kW
2.7 | 负荷运行时段 | □全天 □固定时段（ : - : ）
2.8 | 负荷运行时长 | 每天平均 小时 ， 每年平均 天
2.9 | 电费单 | 请提供近一年的电费单
2.10 | 配电系统拓扑 | 请提配电一二次拓扑图
3 | 配置要求
3.1 | 项目规模 | 储能系统 kW 7000 kWh；光伏 0 kW；
3.2 | 方案类型 | □集装箱式方案 □户外一体柜方案 □室内方案
3.3 | PCS功率及数量 | ① kW 台；② kW 台；
3.4 | PCS的其他要求 |  | 客户有要求时填写，无要求不用填。
3.5 | 电池容量及数量 | ① kWh 套；② kWh 套；
3.6 | 电池充放电速率 及循环次数 | C充电； C放电；循环 次 | 储能厂家自定
3.7 | 电池品牌 |  | 客户有要求时填写，无要求不用填。
3.8 | 电池的其他要求 |  | 客户有要求时填写，无要求不用填。
4 | 光伏发电指标要求
4.1 | 组件 类型及数量 | □单晶 □多晶 功率： Wp ；数量： 块
4.2 | 逆变器 功率及数量 | 功率： kW ；数量： 块
4.3 | 光伏发电 其他要求 |  | 客户有要求时填写，无要求不用填。
5 | 能量管理系统
5.1 | 系统要求 | □常规 □第三方提供 □定制（请填写具体要求） | 有何查别
5.2 | 具体需求 |  | 仅限定制需求填写
6 | 消防系统
6.1 | 消防系统类型 | □自动 □手动（灭火器）
6.2 | 灭火系统类型 | □七氟丙烷气体灭火系统 □泡沫火系统
6.3 | 灭火系统 其他要求 |  | 客户有要求时填写，无要求不用填。